## LEGENDA_1
LEGENDA
MORSETTI	DESCRIZIONE				MORSETTI	DESCRIZIONE
1-2	EXTRA CORSA				AL- -AL1	PULSANTE ALLARME
2-4	ALT E BOTTONIERA MANUTENZIONE				AL- - ALR	SPIA ALLARME RICEVUTO
4-5	INTER FOSSA				AL- - ALP	LUMINOSA ALLARME AI PIANI
5-6	ALT CABINA				AL- - PAR	PULSANTE ALLARME RICEVUTO
6-7	PARACADUTE				AL- - PRS	PULSANTE RESET ALLRME
7-8	PRELIMINARI				AL- - AL+	ALIMENTAZIONE CITOFONO IN ALLARME
8-9	PORTE CABINA(SIA IN BATTENTE CHE IN AUTOMATICO)				AL+ - AL2	SUONERIA ALLARME
9-10	BLOCCHI				AL+ - LEM	LUCE EMERGENZA 12 VDC
MA-GND	DEVIATORE MANUTENZIONE				CTF-CTF	CONSENSO COMBINATORE TELEFONICO
0- ULTIMO	PULSANTI ISPEZIONE				IG-IG1	4° POLO INTERRUTTORE GENERALE
0-1-….	CHIAMATE (SU SCHEDA PERIFERICA)				IG1-ME	INT.MANUTENZIONE – APERTO IN MANUTENZ
GND-FCD	BISTABILE FINE CORSA DISCESA				ME-FEM	INDUTTORE “NO” FINE EMERGENZA
GND-FCS	BISTABILE FINE CORSA SALITA				CEV-EVL	ELETTROVALVOLA LIVELLAZIONE
GND-ID	INDUTTORE CONTEGGIO DISCESA				CEV-ED1	ELETTROVALVOLA DISCESA 1
GND-IS	INDUTTORE CONTEGGIO SALITA				CEV-ED2	ELETTROVALVOLA DISCESA 2
GND-IP1, GND-IP2	INDUTTORI CABINA AL PIANO E ZONA SICUREZZA (SU BOX CABINA E SU QUADRO)				CEV-EVS	ELETTROVALVOLA SALITA
GND-PA	PULSANTE APERTURA PORTE
GND-SVR	CONTATTO SOVRACCARICO (N.C.)				CEV-EVE	ELETTROVALVOLE EMERGENZA 12V (COLLEGARE IN PARALLELO)
GND-CM1	COSTOLA-FOTOCELLULA LATO 1				PTC-PTC	TERMISTORI MOTORE
GND-CM2	COSTOLA-FOTOCELLULA LATO 2				LF LF	ALIMENTAZIONE OPERATORE PORTE ELETTR. (220VAC O 24VAC)
GND-FM	FONDO MOBILE				R-S-T	LINEA TRIFASE
CFC-FA1	CONTATTO FINECORSA APERTURA PORTE LATO 1				U-V-W	MOTORE POMPA
CFC-FC1	CONTATTO FINECORSA CHIUSURA PORTE LATO 1				X-Y-Z	MOTORE POMPA	(CON STELLA-TRIANGOLO)
CFC-FA2	CONTATTO FINECORSA APERTURA PORTE LATO 2				L1-L2	LINEA LUCE CABINA 230 VAC
CFC-FC2	CONTATTO FINECORSA CHIUSURA PORTE LATO 2				L1-L3	LUCE CABINA A TEMPO
CL-0, CL-1 …	SEGNALAZIONE POSIZIONE (SU PERIF 18 QUADRO)
CL-FS	SEGNALAZIONE FRECCIA SALITA					Eca Di Belardi
CL-FD	SEGNALAZIONE FRECCIA DISCESA					Via Dei Crispolti 91-93, Roma
CL-SV	SEGNALAZIONE SOVRACCARICO					Tel. 0643535861
CL-GON	SEGANALZIONE GONG IN CABINA
CL-OCC	SEGANALAZIONE OCCUPATO					Schema:	MC-OL12A31
PE	RITORNO PRESENTE					Versione:	1
PR+/PR-	PATTINO RETRATTILE					Autore:	Belardi
M1-M1-M1	MOTORE PORTE LATO 1 – TRIFASE					Data:	01/16
M2-M2-M2	MOTORE PORTE LATO 2 – TRIFASE					Foglio:	15 di 17

## LEGENDA_2
MORSETTI	DESCRIZIONE				MORSETTI	DESCRIZIONE

COM-AP1	COMANDO APERTURA PORTE LATO 1 OPERATORE ELETTRONICO
COM-CP1	COMANDO CHIUSURA PORTE LATO 1 OPERATORE ELETTRONICO
COM-AP2	COMANDO APERTURA PORTE LATO 2 OPERATORE ELETTRONICO
COM-CP2	COMANDO CHIUSURA PORTE LATO 2 OPERATORE ELETTRONICO

GND-IAX	INDUTTORE FERMATA CON PIANI CORTI ESTREMI

BRO-BR1	BOBINA RALL.OPERATORE TRIFASE LATO 1
BRO-BR2	BOBINA RALL.OPERATORE TRIFASE LATO 2
BR1-RA1	CONT.RALL.APERTURA LATO 1
BR1-RC1	CONT.RALL.CHIUSURA LATO 1
BR2-RA2	CONT.RALL.APERTURA LATO 2
BR2-RC2	CONT.RALL.CHIUSURA LATO 2

AL1-AL2	PULSANTE ALLARME (SENZA LEGGE 13)
AL2-AL3	SUONERIA ALLARME(SENZA LEGGE 13)
ICP-ICP	INDUTTORE CABINA SPIA AL PIANO (SENZA LEGGE 13)

								Eca Di Belardi
								Via Dei Crispolti 91-93, Roma
								Tel. 0643535861

							Schema:	MC-OL12A31
							Versione:	1
							Autore:	Belardi
							Data:	01/16
							Foglio:	16 di 17